## PLANILLA COTIZACION
ANEXO A - ESPECIFICACION TECNICAS / PLANILLA DE COTIZACIÓN
Procedimiento de selección:
Tipo |  |  | COMPARACION DE COTIZACIONES |  |  |  |  | Nº | 58/2017
Clase: |  |  | ETAPA UNICA NACIONAL
Modalidad: |  |  | SIN MODALIDAD
Expediente: |  |  | F-118-2017
Rubro: |  |  | 520 - MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLAZO DE MANT. DE OFERTA REQUERIDO |  |  | TREINTA (30) DIAS CORRIDOS
Objeto de la contratación:
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO
RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | LUGAR DE ENTREGA | PLAZO DE ENTREGA | MARCA / MODELO | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL
1. | 1 | unidades | 293 | Alfombra dieléctrica Clase 2 Alfombra dieléctrica para media tensión. Clase 2. Voltaje máximo recomendado: 17.000 V. Espesor: 0,60 cm. Ancho: 91 cm. Largo: 1 metro. LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
2. | 1 | unidad | 295 | Máscara facial para protección contra arco eléctrico Protector facial antideflagración. Fabricado íntegramente con componentes dieléctricos. Con visor rígido de policarbonato tipo burbuja con filtro IR. Capucha textil de fibras ignífugas de Kevlar. Para fijar a casco de seguridad por medio de adaptadores. LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
3. | 16 | pares | 222 | Guantes dieléctricos para baja tensión Guantes aislantes para Baja Tensión. Tensión máxima de utilización: 500 V. Tensión de prueba: 2500 V. Tensión de resistencia: 5000 V. Grosor: 2,1 mm. Longitud: 41 cm. Categoría: RC (ácido, aceite, ozono y muy bajas temperaturas). Cada par debe ser entregado con un par de mitones de algodón. En una bolsa de embalaje color Rojo. No debe requerir la utilización de sobreguantes de cuero. La marcación de los guantes debe contener:  Símbolo IEC 60417-5216 apropiado para los trabajos bajo tensión.  EN 60903:2033 IEC 60903:2002  Clase/Categoría  Fabricante  Talle  N° de validación de lote  Símbolos para los guantes de materiales compuestos.  Mes y año de fabricación. Modelo de referencia: Guantes Regeltex Flex & Grip BT. Talle 9: 8 pares. Talle 10: 8 pares. LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
4. | 4 | pares | 222 | Guantes dieléctricos para media tensión Guantes aislantes Clase 1. Tensión máxima de utilización: 7500 V. Tensión de prueba: 10000 V. Tensión de resistencia: 20000 V. Grosor: 2,5 mm. Longitud: 41 cm. Categoría: RC (ácido, aceite, ozono y muy bajas temperaturas). Cada par debe ser entregado con un par de mitones de algodón. En una bolsa de embalaje color Blanco. No debe requerir la utilización de sobreguantes de cuero. La marcación de los guantes debe contener:  Símbolo IEC 60417-5216 apropiado para los trabajos bajo tensión.  EN 60903:2033 IEC 60903:2002  Clase/Categoría  Fabricante  Talle  N° de validación de lote  Símbolos para los guantes de materiales compuestos.  Mes y año de fabricación. Modelo de referencia: Guantes Regeltex Flex & Grip Clase 1. Talle 9: 2 pares. Talle 10: 2 pares. LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
5. | 4 | pares | 243 | Protectores auditivos de copa Protector auditivo para acoplar a casco MSA. Con almohadillas rellenas con goma espuma. Con 3 posiciones: sobre casco, suelto y ajustado. Sistema de anclaje de dos puntos en las orejas. Nivel de atenuación: NRR 25 dB. Peso acoplado al casco: 218 g. Sujetador: poliuretano. Almohadillas: foam cubierto con PVC y almohadilla moldeada térmica. Normas estándares ANSI S 3.19-1974, EN 352-3 LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
6. | 1 | unidad | 439 | Taburete para media tensión Taburete aislante para media tensión. Máxima tensión de uso: 60 kV. Uso interior/exterior. Peso: 4 kg. Construido con tablero de PRFV. De 500 mm por 400 mm. Con recubrimiento antideslizante. Patas de 350 mm, rellenas con espuma de poliuretano. LUGAR DE ENTREGA: PREDIO CAREM LIMA PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
TOTAL
SON PESOS………………..……………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(EN LETRAS)
OFERENTE:
Nº CUIT:
TEL. DE CONTACTO:
E-MAIL:
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
FIRMA |  |  |  |  | ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE

## RUBROS (hidden)
RUBROS | COD
ALIMENTOS | 10
LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE OFICINA | 20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30
INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES | 40
BAZAR Y MENAJE | 50
FERRETERIA | 60
COMBUSTIBLES | 70
LUBRICANTES | 71
CARPINTERIA METALICA/ MADERA | 80
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | 90
TELEFONIA | 91
ELECTRONICA | 92
CERRAJERIA | 100
SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS | 120
INFORMATICA | 130
HARDWARE | 131
SOFTWARE | 132
LICENCIAS | 133
REPUESTOS Y CONSUMIBLES INFORMATICA | 134
REPUESTOS | 140
REPUESTOS DE EQUIPOS | 141
VIDRIERIA | 150
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 160
PINTURAS | 170
TAPICERIA Y CORTINERIA | 180
ARTICULOS DEL HOGAR | 190
ELECTRODOMESTICOS | 191
LINEA BLANCA | 192
CLIMATIZACION / VENTILACION | 193
HERRERIA | 200
HERRERIA ESTANDAR | 201
HERRERIA ARTISTICA | 202
HERRERIA DE OBRA | 203
PRODUCTOS VETERINARIOS | 210
EQUIPOS VARIOS | 240
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO | 241
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTACION | 242
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MECANICOS | 243
EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/ ELECTRONICO | 244
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CALIDAD NUCLEAR | 245
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 246
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION RADIOLOGICA | 247
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ROBOTICA | 248
MUEBLES Y MOBILIARIO | 270
GASES INDUSTRIALES/ LABORATORIO | 310
HERRAMIENTAS | 330
MAQUINAS HERRAMIENTAS | 331
HERRAMIENTAS MANUALES | 332
CINE/ TELEVISION/ RADIO/ FOTOGRAFIA | 360
IMPRENTA Y EDITORIALES | 380
BIBLIOGRAFIA | 381
NORMAS | 382
SERVICIOS BASICOS | 400
SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ REPARACION Y LIMPIEZA | 401
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 402
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DEPOSITO | 403
SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL | 404
SERVICIO DE NOTICIAS | 405
SERVICIO DE CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO/ CONGRESOS | 406
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 407
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 408
OTROS SERVICIOS | 409
CONSULTORIA DE INGENIERIA | 410
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL | 411
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA | 412
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRONICA | 413
CONSULTORIA DE INGENIERIA HVAC | 414
CONSULTORIA DE INGENIERIA MECANICA | 415
CONSULTORIA DE INGENIERIA QUIMICA | 416
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN SEGURIDAD E HIGIENE | 417
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN CAÑERIAS | 418
CONSULTORIA DE INGENIERIA NUCLEAR | 419
CONSULTORIA DE INSTRUMENTACION/ INSTRUMENTACION NUCLEAR/ SIST. I&C | 420
CONSULTORIA DE INGENIERIA DE PROCESOS | 421
CONSULTORIA DE INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 422
CONSULTORIA DE PROTECCION RADIOLOGICA | 423
CONSULTORIA DE ROBOTICA | 424
ALQUILER | 460
LEASING | 461
VEHICULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES | 470
PRODUCTOS MEDICO/ FARMACEUTICOS | 510
MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 520
BANCOS Y SEGUROS | 620
CEREMONIAL | 790
QUIMICOS | 800
CONSTRUCCION | 810
CONSTRUCCION CIVIL | 811
CONSTRUCCION MECANICA | 812
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES ESPECIALES MECANICOS | 813
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES I&C | 814
FABRICACION DE PIEZAS Y EQUIPOS | 815
MONTAJE | 820
CONSUMIBLES | 830
CONSUMIBLES ELECTRICOS | 831
CONSUMIBLES MECANICOS | 832
CONSUMIBLES ELECTRONICOS | 833
CONSUMIBLES NUCLEARES | 834
PROTOTIPOS MECANICOS Y DE INSTRUMENTACION | 840

## AREAS (hidden)
Número | Código de Area | Area
1 | A | (GA) Planificación - A
2 | AD | (GO) Archivo de Documentación - AD
3 | B | (GA) Div. IT (Tecnologías de la Información) - B
4 | C | (GI-CC) COORD. INGENIERÍA CIVIL - C
5 | CE | (GO) Coord. Montaje Electromecánico - CE
6 | CI | (GI-CI) COORD. I&C y TECNOLOGÍAS - CI
7 | CM | (GI-CM) COORD. ING. MECÁNICA, MATERIALES y END - CM
8 | CN | (GI-CN) COORD. INGENIERÍA NUCLEAR - CN
9 | CO | (GI-CO) COORD. PRESERVACIÓN INFO. y OPERACIÓN - CO
10 | CP | (GI-CP) COORD. CAPEM y PROCESOS - CP
11 | D | (GI-CI) Protección Radiológica - D
12 | DO | (GO) GERENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS - DO
13 | E | (GI) Ingeniería Electrica - E
14 | F | (GI-CP) Combustibles Nucleares - F
15 | G | (GA) GERENCIA DE ÁREA CAREM - G
16 | GO | (GA) GERENCIA OPERATIVA - GO
17 | H | (SA) Dpto. Personal - H
18 | I | (GI-CI) Instrumentación y Control - I
19 | IC | (GI-CI) Control de Planta - IC
20 | IF | (GI-CI) Instrumentación de Campo - IF
21 | IH | (GI-CI) HMI (Human Machine Interface) - IH
22 | II | (GI-CI) Integración - II
23 | IK | (GI-CI) Sensor de Posición de Barra - IK
24 | IN | (GI-CI) Instrumentación Nuclear - IN
25 | IP | (GI-CI) Sistemas de Protección del Reactor - IP
26 | IR | (GI-CI) Salas de Control - IR
27 | IS | (GI-CI) Simuladores - IS
28 | IT | (GI-CI) Sistema de Control - IT
29 | J | (GI-CI) Robótica - J
30 | K | (GI-CP) Desarrollos Tecnológicos y Experimentales - K
31 | L | (GA) Div. Licenciamiento - L
32 | M | (GI-CM) Mecánica - M
33 | ME | (GI-CM) Materiales y END - ME
34 | N | (GI-CN) Neutrónica - N
35 | Ñ | (GI) BOP (Balance of Plant) - Ñ
36 | O | (SA-O) DPTO. COMPRAS - O
37 | OC | (GO-OC) DPTO. OBRA CIVIL - OC
38 | OI | (GO-OC) Div. Inspección de Obra - OI
39 | OQ | (GO-OC) Div. Control de Calidad - OQ
40 | OT | (GO) Dpto. Oficina Técnica de Obra - OT
41 | P | (GA) INFORME DE DISEÑO
42 | PC | (GA) Ingeniería de Costos - PC
43 | PL | (GO) Dpto. Intendencia Predio LIMA - PL
44 | Q | (GA) Dpto. Gestión de Calidad - Q
45 | R | (GI-CP) Procesos - R
46 | RC | (GA) Sec. Relaciones con la Comunidad - RC
47 | S | (GI-CN) Seguridad Nuclear - S
48 | SA | (SA) SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN CAREM - SA
49 | SC | (SA-O) Div. Contrataciones - SC
50 | SF | (SA) Dpto. Finanzas - SF
51 | SG | (SA) Dpto. Contabilidad - SG
52 | SH | (GA) Div. Medio Ambiente Seguridad e Higiene - SH
53 | T | (GI-CN) Termohidráulica - T
54 | TL | (GA) Div. Asistencia Técnico Legal - TL
55 | U | (GI-CP) Residuos Radioactivos y EECC Irradiadios - U
56 | UO | (SA-O) Div. Unidad Operativa de Compras - UO
57 | V | (GI) Lay Out - V
58 | W | (GI-CP) HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) - W
59 | X | (GI) GERENCIA DE INGENIERÍA CAREM - X
60 | XA | (SA) Div. Apoyo Administrativo CAB - XA
61 | XT | (GI) Dpto. Oficina Técnica de Ingeniería - XT
62 | Y | (GA) Seguridad Física - Y

## PROCED DE SELECCION (hidden)
LICITACION PUBLICA
CONCURSO DE PRECIOS
COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
CONTRATACION DIRECTA
COMPRA MENOR

## Dator Word (hidden)
Procedimiento N | Titulo | Fecha Apertura
#REF! | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO | #REF!