## PLANILLA COTIZACION BIENES
ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN
Procedimiento de selección:
Tipo |  |  | CONCURSO DE PRECIOS |  |  | Nº | 07/2024
Clase: |  |  | ETAPA UNICA NACIONAL
Modalidad: |  |  | SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº: |  |  | F-037/2024
Expediente GDE Nº: |  |  | EX-2024-20355079- -APN-GACAEM#CNEA
Rubro: |  |  | 90 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA
Objeto de la contratación:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA CAPEM
RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |  | MARCA / MODELO |  | IMPORTE (IVA INCLUIDO)
[7 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 1 | UNID. | Tomacorriente IRAM 2071 marca KALOP modelo KL40245 – 10 A / 250 VCA, para montaje a riel DIN.
2 | 1 | UNID. | Adaptador para montaje a RIEL DIN 35 mm para 1 módulo, marca KALOP modelo KL40580, para tomacorriente KL40245.
3 | 70 | MTRS | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO IRAM 2178-1 3x25mm2 (MA,NE,RO)
4 | 15 | MTRS | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO IRAM 2178-1 3x35mm2 (MA,NE,RO)
5 | 15 | MTRS | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO IRAM 2178-1 (3x35+16)mm2 (MA,NE,RO,CE)
6 | 15 | MTRS | CABLE UNIPOLAR IRAM 247-3 1x35mm2 MARRON
7 | 15 | MTRS | CABLE UNIPOLAR IRAM 247-3 1x35mm2 NEGRO
8 | 15 | MTRS | CABLE UNIPOLAR IRAM 247-3 1x35mm2 ROJO
9 | 30 | MTRS | CABLE UNIPOLAR IRAM 247-3 1x16mm2 CELESTE
10 | 100 | MTRS | CABLE UNIPOLAR IRAM 247-3 1x16mm2 VERDE/AMARILLO
11 | 100 | UNID. | TERMINAL OJAL DESNUDO COBRE ESTAÑADO 16mm2
12 | 100 | UNID. | TERMINAL OJAL DESNUDO COBRE ESTAÑADO 25mm2
13 | 100 | UNID. | TERMINAL OJAL DESNUDO COBRE ESTAÑADO 35mm2
14 | 100 | UNID. | TERMINAL UNION DESNUDO COBRE ESTAÑADO 1,5mm2
15 | 100 | UNID. | TERMINAL UNION DESNUDO COBRE ESTAÑADO 2,5mm2
16 | 50 | UNID. | TERMINAL UNION DESNUDO COBRE ESTAÑADO 16mm2
17 | 50 | UNID. | TERMINAL UNION DESNUDO COBRE ESTAÑADO 35mm2
18 | 50 | UNID. | PRENSACABLE PLASTICO 5/8 " CONEXTUBE ROSCA BSC (Color NEGRO deseable, no excluyente)
19 | 50 | UNID. | PRENSACABLE PLASTICO 3/4 " CONEXTUBE ROSCA BSC (Color NEGRO deseable, no excluyente)
20 | 30 | UNID. | PRENSACABLE PLASTICO 1 " CONEXTUBE ROSCA BSC (Color NEGRO deseable, no excluyente)
21 | 30 | UNID. | PRENSACABLE PLASTICO 1 1/2 " CONEXTUBE ROSCA BSC (Color NEGRO deseable, no excluyente)
22 | 2 | UNID. | BAND. PERF. TRAMO RECTO SMARTTRY ALT/ANCH/LARG:50/200/3000mm COD:TRPS-200-22-Z
23 | 2 | UNID. | TAPA CIEGA PARA TRAMO RECTO COD:TTRS-200-22-Z
24 | 8 | UNID. | ESLABON UNIVERSAL SMARTTRY COD:EPS-200-Z
25 | 8 | UNID. | TAPA DE ESLABON UNIVERSAL SMARTTRY COD:TEPS-200-Z
26 | 4 | UNID. | ACOMETIDA PARA TABLERO ACPS-200-Z
27 | 3 | UNID. | BANDA DIVISORIA COD:BDS01Z
28 | 10 | UNID. | SOPORTE MENSULA 180mm COD:S-180-Z
29 | 400 | UNID. | JUEGO DE BULONERIA M6 (empaque por 100 unid) COD:JB-CC-M6
30 | 5 | UNID. | BAND. ESCAL. TRAMO RECTO SMARTTRY ALT/ANCH/LARG:90/150/3000mm COD:TRES-150-090-18-Z
31 | 5 | UNID. | TAPA PARA TRAMO RECTO COD:TTRS-150-22-Z
32 | 3 | UNID. | CURVA VERTICAL SMARTTRY 5 ESLABONES COD:CUS-150-5-090-18-Z
33 | 15 | UNID. | TAPA ESLABON UNIVERSAL COD:TEPS-150-22-Z
34 | 5 | UNID. | BANDA DIVISORIA COD:BDS090Z
35 | 4 | UNID. | FINAL DE TRAMO-REDUCCION COD:RSS-150-090-18-Z
36 | 300 | UNID. | JUEGO DE BOLONERIA 3/8” (empaque por 100 unid) COD:JB-CC-3/8
37 | 50 | UNID. | GRAMPA DE FIJACION COD: GFS-02-Z
38 | 1 | UNID. | Arrancador suave SIEMENS modelo SIRIUS 3RW3037-1BB14 Tamaño: S2, Corriente operativa: 63 A, Temperatura de operación: 40ºC Potencia/Tensión: 30 kW/400 V Valor nominal de frecuencia de funcionamiento: 50… 60 Hz. Tensión de funcionamiento al valor nominal del circuito estándar: 200-480V AC Tensión del circuito de control: 110-230 V Tipo de tensión de alimentación del circuito de control: AC/DC Tipo de conexión eléctrica: terminales tipo tornillo Número de contactos NA para contactos auxiliaries: 1
39 | 1 | UNID. | Interruptor termomagnético bipolar SIEMENS Tensión de alimentación: 230V CA. Capacidad de corriente de ruptura: 10kA. Polos: 1+N, Curva: C, Corriente: 16 Amper.
40 | 1 | UNID. | Interruptor diferencial SIEMENS. 2 polos, Tipo AC, Entrada: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V. Capacidad de corriente de ruptura: 10kA
41 | 1 | UNID. | Llave conmutadora SIEMENS modelo SENTRON 3KC0334-2NE00-0AA0 Mando manual, accionamiento de conmutación frontal. 3 polos, montaje fijo. Posición central del accionamiento de maniobra. Circuito principal, potencia de empleo con AC-23 A con 400 V con 50/60 hz , valor asignado : 90 kw . Intensidad de empleo, valor asignado: 160 A. Tipo de fijación: perfil DIN 35 mm.
42 | 1 | UNID. | Manija de accionamiento manual SIEMENS modelo SENTRON 3KC9201-3.
43 | 1 | UNID. | Interruptor seccionador fusible SIEMENS modelo SENTRON 3NP1123-1CA20 3polos, NH000, 160 A, para montaje e instalación en placa de montaje, Caja de bornes, nivel de cobertura 45 mm. Corriente de paso con interruptor cerrado máximo: 15 KA
44 | 6 | UNID. | Cartuchos Fusibles SIEMENS modelo SITOR 3NE1820-0. Con contactos planos, NH000, In: 80 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Indicador delantero. Corriente de capacidad de conmutación: 100 KA.
45 | 500 | UNID. | TERMINAL PUNTERA TUBULAR PREAISLADA PARA CABLE 1,5mm2
46 | 500 | UNID. | TERMINAL PUNTERA TUBULAR PREAISLADA PARA CABLE 2,5mm2
47 | 100 | UNID. | TERMINAL PUNTERA TUBULAR PREAISLADA PARA CABLE 16mm2 ZOLODA ZE16-12
48 | 4 | BOLSA | BOLSA DE 100 UNIDADES DE PRECINTO PLASTICO 10cm (Color NEGRO deseable, no excluyente)
49 | 4 | BOLSA | BOLSA DE 100 UNIDADES DE PRECINTO PLASTICO 25cm (Color NEGRO deseable, no excluyente)
50 | 4 | BOLSA | BOLSA DE 100 UNIDADES DE PRECINTO PLASTICO 40cm (Color NEGRO deseable, no excluyente)
51 | 2 | BOBINA | BOBINA DE 10 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 3/16" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
52 | 2 | BOBINA | BOBINA DE 10 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 1/4" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
53 | 2 | BOBINA | BOBINA DE 10 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 3/8" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
54 | 2 | BOBINA | BOBINA DE 10 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 1/2" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
55 | 1 | BOBINA | BOBINA DE 50 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 3/4" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
56 | 1 | BOBINA | BOBINA DE 50 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 1" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
57 | 1 | BOBINA | BOBINA DE 20 MTS DE TUBO TERMOCONTRAIBLE Ø 1 1/2" (Color NEGRO deseable, no excluyente)
58 | 8 | UNID. | CINTA AISLADORA POR 20mts (Color NEGRO deseable, no excluyente)
TOTAL
LUGAR DE ENTREGA:
PLAZO DE ENTREGA:
NOTA: SE DEBERAN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DE LA PLANILA (LUGAR /PLAZO DE ENTREGA; MARCA/MODELO; IMPORTE UNITARIO; IMPORTE TOTAL)
SON……….………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(EN LETRAS)
OFERENTE:
Nº CUIT:
DOMICILIO:
TEL. DE CONTACTO:
E-MAIL:
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
FIRMA |  |  |  | ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE

## RUBROS (hidden)
RUBROS | COD
ALIMENTOS | 10
LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE OFICINA | 20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30
INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES | 40
BAZAR Y MENAJE | 50
FERRETERIA | 60
COMBUSTIBLES | 70
LUBRICANTES | 71
CARPINTERIA METALICA/ MADERA | 80
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | 90
TELEFONIA | 91
ELECTRONICA | 92
CERRAJERIA | 100
SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS | 120
INFORMATICA | 130
HARDWARE | 131
SOFTWARE | 132
LICENCIAS | 133
REPUESTOS Y CONSUMIBLES INFORMATICA | 134
REPUESTOS | 140
REPUESTOS DE EQUIPOS | 141
VIDRIERIA | 150
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 160
PINTURAS | 170
TAPICERIA Y CORTINERIA | 180
ARTICULOS DEL HOGAR | 190
ELECTRODOMESTICOS | 191
LINEA BLANCA | 192
CLIMATIZACION / VENTILACION | 193
HERRERIA | 200
HERRERIA ESTANDAR | 201
HERRERIA ARTISTICA | 202
HERRERIA DE OBRA | 203
PRODUCTOS VETERINARIOS | 210
EQUIPOS VARIOS | 240
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO | 241
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTACION | 242
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MECANICOS | 243
EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/ ELECTRONICO | 244
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CALIDAD NUCLEAR | 245
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 246
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION RADIOLOGICA | 247
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ROBOTICA | 248
MUEBLES Y MOBILIARIO | 270
GASES INDUSTRIALES/ LABORATORIO | 310
HERRAMIENTAS | 330
MAQUINAS HERRAMIENTAS | 331
HERRAMIENTAS MANUALES | 332
CINE/ TELEVISION/ RADIO/ FOTOGRAFIA | 360
IMPRENTA Y EDITORIALES | 380
BIBLIOGRAFIA | 381
NORMAS | 382
SERVICIOS BASICOS | 400
SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ REPARACION Y LIMPIEZA | 401
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 402
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DEPOSITO | 403
SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL | 404
SERVICIO DE NOTICIAS | 405
SERVICIO DE CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO/ CONGRESOS | 406
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 407
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 408
OTROS SERVICIOS | 409
CONSULTORIA DE INGENIERIA | 410
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL | 411
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA | 412
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRONICA | 413
CONSULTORIA DE INGENIERIA HVAC | 414
CONSULTORIA DE INGENIERIA MECANICA | 415
CONSULTORIA DE INGENIERIA QUIMICA | 416
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN SEGURIDAD E HIGIENE | 417
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN CAÑERIAS | 418
CONSULTORIA DE INGENIERIA NUCLEAR | 419
CONSULTORIA DE INSTRUMENTACION/ INSTRUMENTACION NUCLEAR/ SIST. I&C | 420
CONSULTORIA DE INGENIERIA DE PROCESOS | 421
CONSULTORIA DE INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 422
CONSULTORIA DE PROTECCION RADIOLOGICA | 423
CONSULTORIA DE ROBOTICA | 424
ALQUILER | 460
LEASING | 461
VEHICULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES | 470
PRODUCTOS MEDICO/ FARMACEUTICOS | 510
MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 520
BANCOS Y SEGUROS | 620
CEREMONIAL | 790
QUIMICOS | 800
CONSTRUCCION | 810
CONSTRUCCION CIVIL | 811
CONSTRUCCION MECANICA | 812
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES ESPECIALES MECANICOS | 813
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES I&C | 814
FABRICACION DE PIEZAS Y EQUIPOS | 815
MONTAJE | 820
CONSUMIBLES | 830
CONSUMIBLES ELECTRICOS | 831
CONSUMIBLES MECANICOS | 832
CONSUMIBLES ELECTRONICOS | 833
CONSUMIBLES NUCLEARES | 834
PROTOTIPOS MECANICOS Y DE INSTRUMENTACION | 840

## AREAS (hidden)
Número | Código de Area | Area
1 | A | (GA) Planificación - A
2 | AD | (GO) Archivo de Documentación - AD
3 | B | (GA) Div. IT (Tecnologías de la Información) - B
4 | C | (GI-CC) COORD. INGENIERÍA CIVIL - C
5 | CE | (GO) Coord. Montaje Electromecánico - CE
6 | CI | (GI-CI) COORD. I&C y TECNOLOGÍAS - CI
7 | CM | (GI-CM) COORD. ING. MECÁNICA, MATERIALES y END - CM
8 | CN | (GI-CN) COORD. INGENIERÍA NUCLEAR - CN
9 | CO | (GI-CO) COORD. PRESERVACIÓN INFO. y OPERACIÓN - CO
10 | CP | (GI-CP) COORD. CAPEM y PROCESOS - CP
11 | D | (GI-CI) Protección Radiológica - D
12 | DO | (GO) GERENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS - DO
13 | E | (GI) Ingeniería Electrica - E
14 | F | (GI-CP) Combustibles Nucleares - F
15 | G | (GA) GERENCIA DE ÁREA CAREM - G
16 | GO | (GA) GERENCIA OPERATIVA - GO
17 | H | (SA) Dpto. Personal - H
18 | I | (GI-CI) Instrumentación y Control - I
19 | IC | (GI-CI) Control de Planta - IC
20 | IF | (GI-CI) Instrumentación de Campo - IF
21 | IH | (GI-CI) HMI (Human Machine Interface) - IH
22 | II | (GI-CI) Integración - II
23 | IK | (GI-CI) Sensor de Posición de Barra - IK
24 | IN | (GI-CI) Instrumentación Nuclear - IN
25 | IP | (GI-CI) Sistemas de Protección del Reactor - IP
26 | IR | (GI-CI) Salas de Control - IR
27 | IS | (GI-CI) Simuladores - IS
28 | IT | (GI-CI) Sistema de Control - IT
29 | J | (GI-CI) Robótica - J
30 | K | (GI-CP) Desarrollos Tecnológicos y Experimentales - K
31 | L | (GA) Div. Licenciamiento - L
32 | M | (GI-CM) Mecánica - M
33 | ME | (GI-CM) Materiales y END - ME
34 | N | (GI-CN) Neutrónica - N
35 | Ñ | (GI) BOP (Balance of Plant) - Ñ
36 | O | (SA-O) DPTO. COMPRAS - O
37 | OC | (GO-OC) DPTO. OBRA CIVIL - OC
38 | OI | (GO-OC) Div. Inspección de Obra - OI
39 | OQ | (GO-OC) Div. Control de Calidad - OQ
40 | OT | (GO) Dpto. Oficina Técnica de Obra - OT
41 | P | (GA) INFORME DE DISEÑO
42 | PC | (GA) Ingeniería de Costos - PC
43 | PL | (GO) Dpto. Intendencia Predio LIMA - PL
44 | Q | (GA) Dpto. Gestión de Calidad - Q
45 | R | (GI-CP) Procesos - R
46 | RC | (GA) Sec. Relaciones con la Comunidad - RC
47 | S | (GI-CN) Seguridad Nuclear - S
48 | SA | (SA) SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN CAREM - SA
49 | SC | (SA-O) Div. Contrataciones - SC
50 | SF | (SA) Dpto. Finanzas - SF
51 | SG | (SA) Dpto. Contabilidad - SG
52 | SH | (GA) Div. Medio Ambiente Seguridad e Higiene - SH
53 | T | (GI-CN) Termohidráulica - T
54 | TL | (GA) Div. Asistencia Técnico Legal - TL
55 | U | (GI-CP) Residuos Radioactivos y EECC Irradiadios - U
56 | UO | (SA-O) Div. Unidad Operativa de Compras - UO
57 | V | (GI) Lay Out - V
58 | W | (GI-CP) HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) - W
59 | X | (GI) GERENCIA DE INGENIERÍA CAREM - X
60 | XA | (SA) Div. Apoyo Administrativo CAB - XA
61 | XT | (GI) Dpto. Oficina Técnica de Ingeniería - XT
62 | Y | (GA) Seguridad Física - Y

## PROCED DE SELECCION (hidden)
LICITACION PUBLICA
CONCURSO DE PRECIOS
COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
CONTRATACION DIRECTA
COMPRA MENOR

## Dator Word (hidden)
Procedimiento N | Titulo | Fecha Apertura
#REF! | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA CAPEM | #REF!