**ANEXO B – PLANILLA DE COTIZACION**

**Procedimiento de selección:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | **CONCURSO DE PRECIOS** | **Nº** | **05/2018** |
| Clase: | **ETAPA ÚNICA NACIONAL** | | |
| Modalidad: | **SIN MODALIDAD** | | |
| Expediente: | **F-025-2018** | | |
| Rubro: | **810 – CONSTRUCCION** | | |

**Objeto de la contratación:**

|  |
| --- |
| **CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE ALIMENTACION ELECTRICA – LINDERO PREDIO CAREM** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **UNIDADES** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** | **TOTAL** |
| **1** | **CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE TRANSFORMACIÓN 1(PT1) DE 33 A 13,2 KV** | |  |  |  |  |
| 1.1 | COLUMNAS DE H.A. 12/1200 Y 10/1200.SOPORTES DE APOYO | | UD |  |  |  |
| 1.2 | TRANSFORMADOR 33/13,2 KV‐ 50 KVA | | UD |  |  |  |
| 1.3 | CONEXIÓN A LA RED CON CABLE DESNUDO DE 25mm2 DE SECCIÓN | | M |  |  |  |
| 1.4 | SECCIONADOR TRIPOLAR | | UD |  |  |  |
| 1.5 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | | UD |  |  |  |
| 1.6 | SECCIONADORES FUSIBLES | | UD |  |  |  |
| 1.7 | PUESTAS A TIERRA | | UD |  |  |  |
| 1.8 | VINCULACIÓN DE P.A T. A JABALINAS CON CABLE DESNUDO DE 35mm2 | | GL |  |  |  |
| 1.9 | VINCULACIÓN ENTRE JABALINA Y DENTRO DE ESTRELLA CON COND. DESNUDO DE 35mm2 | | GL |  |  |  |
| **2** | **CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE TRANSFORMACIÓN 2(PT2) DE 13,2 KV A 380 V** | |  |  |  |  |
| 2.1 | COLUMNA DE H.A. DE 10,5 m. SOPORTE DE APOYO. | | UD |  |  |  |
| 2.2 | TRANSFORMADOR 13,2 KV/380V‐ 50 KVA | | UD |  |  |  |
| 2.3 | SECCIONADOR FUSIBLE | | UD |  |  |  |
| 2.4 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | | UD |  |  |  |
| 2.5 | SECCIONADOR FUSIBLE P/BAJA TENSIÓN. CARTUCHOS FUSIBLES. | | UD |  |  |  |
| 2.6 | COND. DE COBRE DESNUDO DE 25mm DESDE LA RED HASTA DESCARGA. | | GL |  |  |  |
| 2.7 | COND. DE COBRE AISLADO EN XLPE PARA 13,2KV DE 25mm2 ENTRE SECC. FUSIBLE Y  TRANSFORMADOR | | GL |  |  |  |
| 2.8 | PUESTAS A TIERRA ‐ ITEM 6 DE LA ET | | UD |  |  |  |
| 2.9 | VINCULACIÓN DE P.A T. A JABALINAS CON CABLE DESNUDO DE 35mm2 | | GL |  |  |  |
| 2.10 | VINCULACIÓN ENTRE JABALINA Y DENTRO DE ESTRELLA CON COND. DESNUDO DE 35mm2 | | GL |  |  |  |
| **3** | **CONSTRUCCIÓN DEL PILAR PARA MEDICIÓN Y CABLE PARA SUMINISTRO EN B.T.** | |  |  |  |  |
| 3.1 | PILAR CON MEDIDOR TRIFÁSICO EN B.T., ITM E INTERRUPTOR DIFERENCIAL. | | UD |  |  |  |
| 3.2 | ZANJEO Y TENDIDO DE CONDUCTOR 3X25+16 SUBT. APROX. 75m A 0,7m DE  PROF.C/PROTECCIÓN | | M |  |  |  |
| **4** | **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREA DE M.T.** | |  |  |  |  |
| 4.1 | MONTAJE DE POSTES DE MADERA CURADA (ENTRE 35 Y 50) CON CRUCETAS Y AISLADORES. | | UD |  |  |  |
| 4.2 | MONTAJE DE LAS RETENCIONES NECESARIAS(ENTRE 3 Y 6) CON SUS ACCESORIOS | | UD |  |  |  |
| 4.3 | TENDIDO DE LOS CONDUCTORES DE Al/Ac 50/8mm2. | | M |  |  |  |
| 4.4 | P. A T. DE ALAMBRADO EXISTENTE. | | M |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **FIRMA** | |  | | | | |
|  |  | | **UNIDADES** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** | **TOTAL** |
| **5** | **VARIOS** | |  |  |  |  |
| 5.1 | PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN PARCIAL Y  TOTAL | | GL |  |  |  |
| 5.2 | MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO | | GL |  |  |  |
| 5.3 | PLANOS DE INGENIERÍA CONTRUCTIVA Y MEMORIAS DE CALCULO | | GL |  |  |  |
| 5.4 | PLANOS CONFORME A OBRA. | | GL |  |  |  |
| 5.5 | CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN EMITIDO POR  COOPERATIVA ELÉCTRICA DE ZARATE | | GL |  |  |  |
| 5.6 | IMPUESTOS, TASAS, ENCOMIENDAS DE OBRA, ARANCELES, TRÁMITES, HABILITACIONES,  ACTAS DE INSPECCIÓN, ETC. | | GL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SON PESOS………………..……………………..……………………………………………………………..…** | | | | | | | | |
| **(EN LETRAS)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFERENTE:** |  | |
| **Nº CUIT:** |  | |
| **TEL. DE CONTACTO:** |  | |
| **E-MAIL:** |  | |
| **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** |  | |
| **PLAZO DE ENTREGA:** |  | |
| **LUGAR DE ENTREGA:** |  | |
|  | |  |
|
|
|
| **FIRMA** | | **ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE** |