## PLANILLA COTIZACION
ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN
Procedimiento de selección:
Tipo | CONCURSO DE PRECIOS |  |  |  | Nº | 61/2015
Clase: | ETAPA UNICA NACIONAL
Modalidad: | SIN MODALIDAD
Expediente: | F-142/2015
Rubro: | 246 - EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Objeto de la contratación:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL
1 | 5 | UN | 293 | Derivadores con válvulas esféricas
2 | 10 | UN | 243 | Acoples de reducción Storz de 63mm
3 | 3 | UN | 243 | Acoples de reducción Storz de 45mm
4 | 2 | UN | 243 | Acoples de reducción Storz - NEM a DIM 63mm
5 | 5 | UN | 243 | Acoples de reducción Storz - NEM a DIM 45mm
6 | 4 | UN | 275 | Adaptadores Storz 63mm
7 | 5 | UN | 275 | Adaptadores Storz 63mm
8 | 4 | UN | 293 | Reductor 45mm
9 | 2 | UN | 293 | Conector 1"
10 | 5 | UN | 275 | Adaptador Storz 63mm
11 | 3 | UN | 439 | Monitor fijo
12 | 26 | UN | 296 | Manga para incendio 45 mm
13 | 26 | UN | 279 | Valvula teatro con acople storz NEM de 45"
14 | 10 | UN | 293 | Linterna
15 | 10 | UN | 293 | Linterna para casco
16 | 15 | UN | 296 | Lanza pico chorro variable
17 | 2 | UN | 275 | Barreta Halligan de rescate corta
18 | 2 | UN | 275 | Barreta Halligan de rescate LARGA
19 | 20 | UN | 291 | GUANTES RESCATE
20 | 10 | UN | 275 | HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN de TFT HOSE HOOK
21 | 1 | UN | 439 | Tripode industrial para camilla de rescate vertic
22 | 1 | UN | 431 | Malacate para trípode de rescate Esling
23 | 1 | UN | 433 | Camilla para espacios confinados
24 | 1 | UN | 435 | Maniqui rescate cuerpo completo adulto
25 | 1 | UN | 433 | CHALECO DE EXTRICACION VEHICULAR
26 | 2 | UN | 433 | TABLA LARGA PLÁSTICA Con cinturones de velcro para rescate
27 | 3 | UN | 433 | SISTEMA DE INMOVILIZACION SPIDER
28 | 3 | UN | 433 | INMOVILIZADOR LATEROCERVICAL ECO
29 | 2 | UN | 295 | BOLSA PARA ÓBITO
30 | 6 | UN | 279 | Salva caídas para cable de acero
31 | 3 | UN | 299 | Desensor autofrenante
32 | 9 | UN | 299 | Placa multianclaje
33 | 4 | UN | 299 | Rodillos protectores de cuerda
34 | 10 | UN | 296 | Polea
35 | 30 | UN | 279 | MOSQUETON asimétrico con seguro
36 | 2 | UN | 299 | CUERDA ESTATICA
37 | 2 | UN | 299 | TRIANGULO DE RESCATE
38 | 6 | UN | 299 | Polea bloqueador
39 | 4 | UN | 299 | Eslabón giratorio con rodamiento
40 | 4 | UN | 299 | Polea Prusik doble
41 | 3 | UN | 437 | Armario ignífugo
TOTAL
SON PESOS………………..……………………..………………………………………………………………………………………………
(EN LETRAS)
OFERENTE:
Nº CUIT:
Tel. de Contacto:
E-Mail:
Plazo de Mantenimiento de Oferta:
Plazo de Entrega:
Lugar de Entrega:

## RUBROS (hidden)
RUBROS | COD
ALIMENTOS | 10
LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE OFICINA | 20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30
INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES | 40
BAZAR Y MENAJE | 50
FERRETERIA | 60
COMBUSTIBLES | 70
LUBRICANTES | 71
CARPINTERIA METALICA/ MADERA | 80
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | 90
TELEFONIA | 91
ELECTRONICA | 92
CERRAJERIA | 100
SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS | 120
INFORMATICA | 130
HARDWARE | 131
SOFTWARE | 132
LICENCIAS | 133
REPUESTOS Y CONSUMIBLES INFORMATICA | 134
REPUESTOS | 140
REPUESTOS DE EQUIPOS | 141
VIDRIERIA | 150
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 160
PINTURAS | 170
TAPICERIA Y CORTINERIA | 180
ARTICULOS DEL HOGAR | 190
ELECTRODOMESTICOS | 191
LINEA BLANCA | 192
CLIMATIZACION / VENTILACION | 193
HERRERIA | 200
HERRERIA ESTANDAR | 201
HERRERIA ARTISTICA | 202
HERRERIA DE OBRA | 203
PRODUCTOS VETERINARIOS | 210
EQUIPOS VARIOS | 240
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO | 241
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTACION | 242
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MECANICOS | 243
EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/ ELECTRONICO | 244
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CALIDAD NUCLEAR | 245
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 246
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION RADIOLOGICA | 247
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ROBOTICA | 248
MUEBLES Y MOBILIARIO | 270
GASES INDUSTRIALES/ LABORATORIO | 310
HERRAMIENTAS | 330
MAQUINAS HERRAMIENTAS | 331
HERRAMIENTAS MANUALES | 332
CINE/ TELEVISION/ RADIO/ FOTOGRAFIA | 360
IMPRENTA Y EDITORIALES | 380
BIBLIOGRAFIA | 381
NORMAS | 382
SERVICIOS BASICOS | 400
SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ REPARACION Y LIMPIEZA | 401
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 402
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DEPOSITO | 403
SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL | 404
SERVICIO DE NOTICIAS | 405
SERVICIO DE CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO/ CONGRESOS | 406
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 407
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 408
OTROS SERVICIOS | 409
CONSULTORIA DE INGENIERIA | 410
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL | 411
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA | 412
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRONICA | 413
CONSULTORIA DE INGENIERIA HVAC | 414
CONSULTORIA DE INGENIERIA MECANICA | 415
CONSULTORIA DE INGENIERIA QUIMICA | 416
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN SEGURIDAD E HIGIENE | 417
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN CAÑERIAS | 418
CONSULTORIA DE INGENIERIA NUCLEAR | 419
CONSULTORIA DE INSTRUMENTACION/ INSTRUMENTACION NUCLEAR/ SIST. I&C | 420
CONSULTORIA DE INGENIERIA DE PROCESOS | 421
CONSULTORIA DE INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 422
CONSULTORIA DE PROTECCION RADIOLOGICA | 423
CONSULTORIA DE ROBOTICA | 424
ALQUILER | 460
LEASING | 461
VEHICULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES | 470
PRODUCTOS MEDICO/ FARMACEUTICOS | 510
MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 520
BANCOS Y SEGUROS | 620
CEREMONIAL | 790
QUIMICOS | 800
CONSTRUCCION | 810
CONSTRUCCION CIVIL | 811
CONSTRUCCION MECANICA | 812
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES ESPECIALES MECANICOS | 813
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES I&C | 814
FABRICACION DE PIEZAS Y EQUIPOS | 815
MONTAJE | 820
CONSUMIBLES | 830
CONSUMIBLES ELECTRICOS | 831
CONSUMIBLES MECANICOS | 832
CONSUMIBLES ELECTRONICOS | 833
CONSUMIBLES NUCLEARES | 834
PROTOTIPOS MECANICOS Y DE INSTRUMENTACION | 840

## AREAS (hidden)
Número | Código de Area | Area
1 | A | (GA) Planificación - A
2 | AD | (GO) Archivo de Documentación - AD
3 | B | (GA) Div. IT (Tecnologías de la Información) - B
4 | C | (GI-CC) COORD. INGENIERÍA CIVIL - C
5 | CE | (GO) Coord. Montaje Electromecánico - CE
6 | CI | (GI-CI) COORD. I&C y TECNOLOGÍAS - CI
7 | CM | (GI-CM) COORD. ING. MECÁNICA, MATERIALES y END - CM
8 | CN | (GI-CN) COORD. INGENIERÍA NUCLEAR - CN
9 | CO | (GI-CO) COORD. PRESERVACIÓN INFO. y OPERACIÓN - CO
10 | CP | (GI-CP) COORD. CAPEM y PROCESOS - CP
11 | D | (GI-CI) Protección Radiológica - D
12 | DO | (GO) GERENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS - DO
13 | E | (GI) Ingeniería Electrica - E
14 | F | (GI-CP) Combustibles Nucleares - F
15 | G | (GA) GERENCIA DE ÁREA CAREM - G
16 | GO | (GA) GERENCIA OPERATIVA - GO
17 | H | (SA) Dpto. Personal - H
18 | I | (GI-CI) Instrumentación y Control - I
19 | IC | (GI-CI) Control de Planta - IC
20 | IF | (GI-CI) Instrumentación de Campo - IF
21 | IH | (GI-CI) HMI (Human Machine Interface) - IH
22 | II | (GI-CI) Integración - II
23 | IK | (GI-CI) Sensor de Posición de Barra - IK
24 | IN | (GI-CI) Instrumentación Nuclear - IN
25 | IP | (GI-CI) Sistemas de Protección del Reactor - IP
26 | IR | (GI-CI) Salas de Control - IR
27 | IS | (GI-CI) Simuladores - IS
28 | IT | (GI-CI) Sistema de Control - IT
29 | J | (GI-CI) Robótica - J
30 | K | (GI-CP) Desarrollos Tecnológicos y Experimentales - K
31 | L | (GA) Div. Licenciamiento - L
32 | M | (GI-CM) Mecánica - M
33 | ME | (GI-CM) Materiales y END - ME
34 | N | (GI-CN) Neutrónica - N
35 | Ñ | (GI) BOP (Balance of Plant) - Ñ
36 | O | (SA-O) DPTO. COMPRAS - O
37 | OC | (GO-OC) DPTO. OBRA CIVIL - OC
38 | OI | (GO-OC) Div. Inspección de Obra - OI
39 | OQ | (GO-OC) Div. Control de Calidad - OQ
40 | OT | (GO) Dpto. Oficina Técnica de Obra - OT
41 | P | (GA) INFORME DE DISEÑO
42 | PC | (GA) Ingeniería de Costos - PC
43 | PL | (GO) Dpto. Intendencia Predio LIMA - PL
44 | Q | (GA) Dpto. Gestión de Calidad - Q
45 | R | (GI-CP) Procesos - R
46 | RC | (GA) Sec. Relaciones con la Comunidad - RC
47 | S | (GI-CN) Seguridad Nuclear - S
48 | SA | (SA) SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN CAREM - SA
49 | SC | (SA-O) Div. Contrataciones - SC
50 | SF | (SA) Dpto. Finanzas - SF
51 | SG | (SA) Dpto. Contabilidad - SG
52 | SH | (GA) Div. Medio Ambiente Seguridad e Higiene - SH
53 | T | (GI-CN) Termohidráulica - T
54 | TL | (GA) Div. Asistencia Técnico Legal - TL
55 | U | (GI-CP) Residuos Radioactivos y EECC Irradiadios - U
56 | UO | (SA-O) Div. Unidad Operativa de Compras - UO
57 | V | (GI) Lay Out - V
58 | W | (GI-CP) HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) - W
59 | X | (GI) GERENCIA DE INGENIERÍA CAREM - X
60 | XA | (SA) Div. Apoyo Administrativo CAB - XA
61 | XT | (GI) Dpto. Oficina Técnica de Ingeniería - XT
62 | Y | (GA) Seguridad Física - Y

## PROCED DE SELECCION (hidden)
LICITACION PUBLICA
CONCURSO DE PRECIOS
COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
CONTRATACION DIRECTA
COMPRA MENOR

## Dator Word (hidden)
Procedimiento N | Titulo | Fecha Apertura
#REF! | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | #REF!