## PLANILLA COTIZACION
ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN
Procedimiento de selección:
Tipo | CONCURSO DE PRECIOS |  |  |  | Nº | 34/2016
Clase: | ETAPA UNICA NACIONAL
Modalidad: | SIN MODALIDAD
Expediente: | F-130-2016
Rubro: | 90 - ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
Objeto de la contratación:
COMPONENTES ELECTRICOS
RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL
1 | 5 | Unidades | 292 | PERILLA 3 POSICIONES CON RETENCION NEGRA - 3SB3000-2DA11
2 | 5 | Unidades | 292 | PERILLA 2 POSICIONES CON RETENCION NEGRA -3SB3000-2KA11
3 | 20 | Unidades | 292 | BLOQUE DE CONTACTOS 1 NA - 3SB3400-0B
4 | 20 | Unidades | 292 | BLOQUE DE CONTACTOS 1 NC - 3SB3400-0C
5 | 5 | Unidades | 292 | PULSADOR PLASTICO LUMINOSO VERDE 24V - 3SB3245-0AA41
6 | 5 | Unidades | 292 | PULSADOR PLASTICO LUMINOSO AMARILLO 24V - 3SB3245-0AA31
7 | 10 | Unidades | 292 | ELEMENTO DE FIJACIÓN; 22MM; PARA PANEL - 3SB3901-0AB
8 | 3 | Unidades | 292 | PULSADOR HONGO EMERGENCIA. ROJO PULSAR-GIRAR NC* - 3SB3203-1HA20
9 | 300 | Unidades | 292 | BORNE DE PASO PARA CABLE 2.5mm - BPN-2.5
10 | 100 | Unidades | 292 | BORNE DE PASO PARA CABLE 4mm - BPN-04
11 | 100 | Unidades | 292 | BORNE DE PASO PARA CABLE 10mm - BPN-10
12 | 50 | Unidades | 292 | BORNE DE PASO PARA CABLE 35mm - BPN-35
13 | 10 | Metros | 292 | CABLECANAL RANURADO 70Anx50Al - CK-070-50
14 | 10 | Metros | 292 | CABLECANAL RANURADO 40Anx50Al - CK-040-50
15 | 10 | Metros | 292 | CABLECANAL RANURADO 60Anx40Al - CK-060-40
16 | 10 | Unidades | 292 | RIEL DIN NS-35/7,5 PERFORADO X 1 METRO - NS 35/ 7,5 PERF 1000MM
17 | 2 | Unidades | 292 | CAJA DE PASO ESTANCA 210X210X165mm - 06-212116G
18 | 1 | Unidades | 292 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 3VA - 3VA1116-5GF42-0AA0
19 | 1 | Unidades | 292 | BARRA REPARTIDORA DE CARGA 160 AMP. – 4-10-160A
20 | 3 | Unidades | 292 | BARRA REPARTIDORA DE TIERRA 125 AMP. – 1 12 125A
21 | 2 | Unidades | 292 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIP-32A - 5SX2-332-7
22 | 3 | Unidades | 292 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIP-25A - 5SX2-325-7
23 | 2 | Unidades | 292 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIP-16A - 5SX2-216-7
24 | 6 | Unidades | 292 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIP-6A - 5SX2-206-7
25 | 1 | Unidades | 292 | FUENTE MONOF 24VDC 10 AMP SITOP SMART - 6EP1334-2BA20
26 | 1 | Unidades | 292 | CPU 1516-3PN/DP - 6ES7516-3AN01-0AB0
27 | 1 | Unidades | 292 | ESTACIÓN REMOTA IM 155-5 DP ST - 6ES7155-5BA00-0AB0
28 | 3 | Unidades | 292 | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES 32DI – 24Vdc - 6ES7521-1BL00-0AB0
29 | 3 | Unidades | 292 | MODULO DE SALIDAS DIGITALES 32DO – 24Vdc - 6ES7522-1BL00-0AB0
30 | 1 | Unidades | 292 | PERFIL SOPORTE S7-1500, 482 MM - 6ES7590-1AE80-0AA0
31 | 2 | Unidades | 292 | TARJETA SMC 2GB PARA S7-1200 / S7-1500 - 6ES7954-8LP01-0AA0
32 | 1 | Unidades | 292 | PERFIL SOPORTE S7-1500, 245 MM – 6ES7590-1AC40-0AA0
33 | 7 | Unidades | 292 | CONECTOR FRONTAL P/ MODULO I/O S7-1500 - 6ES7592-1AM00-0XB0
34 | 1 | Unidades | 292 | SMART LINE MODULE, 3AC 400V, BOOKSIZE, 10KW - 6SL3130-6AE21-0AA4
35 | 1 | Unidades | 292 | SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 DP CON PROFIBUS Y COMPACT FLASH - 6SL3040-1MA00-0AA0
36 | 8 | Unidades | 292 | DOUBLE MOTOR MODULE, BOOKSIZE, 2X1,6KW, 2X3,0A - 6SL3120-2TE13-0AA4
37 | 2 | Unidades | 292 | COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN 8WD44 COLOR ROJO - 8WD4400-1AB
38 | 2 | Unidades | 292 | COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN 8WD44 COLOR VERDE - 8WD4400-1AC
39 | 2 | Unidades | 292 | COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN 8WD44 COLOR AMARILLO - 8WD4400-1AD
40 | 2 | Unidades | 292 | COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN, TAPA REP. PARA 8WD44 - 8WD4408-0XA
41 | 2 | Unidades | 292 | COLUMNAS DE SEÑALIZACION, ZOCALO CON TUBO (100MM) - 8WD4308-0DA
42 | 10 | Unidades | 292 | LAMPARAS INCANDESCENTES, BA 15D 5W, AC/DC 24V - 8WD4328-1XX
43 | 3 | Unidades | 292 | ADAPTADOR PARA RIEL DIN, 2 MÓDULOS - 6990
44 | 3 | Unidades | 292 | TOMA CON TIERRA TRES PERNOS CHATOS - 6904
45 | 3 | Unidades | 292 | LISTON PARA TUBO 1x36W + TUBO FLUORESCENTE 36W/10 LUZ DIA
46 | 4 | Unidades | 292 | VENTILADOR 6" CON REJILLA Y FILTRO - RTUR90625
47 | 4 | Unidades | 292 | VENTILADOR 4" CON REJILLA Y FILTRO
48 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 6MM² 750V - COLOR NEGRO
49 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 4MM² 750V- COLOR NEGRO
50 | 50 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 4MM² 750V - COLOR VERDE/AMARILLO
51 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 2.5MM² 750V - COLOR MARRÓN
52 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 2.5MM² 750V – COLOR NEGRO
53 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 2.5MM² 750V – COLOR CELESTE
54 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 2.5MM² 750V - COLOR VERDE/AMARILLO
55 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 1.5MM² 750V – COLOR ROJO
56 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 1.5MM² 750V – COLOR NEGRO
57 | 100 | Metros | 292 | CABLE UNIPOLAR 1.5MM² 750V – COLOR CELESTE
58 | 30 | Metros | 292 | CABLE TETRAPOLAR 4X6MM² 1KV
59 | 20 | Unidades | 292 | PRENSACABLE DE NYLON PARA CABLE 4-6MM
60 | 10 | Unidades | 292 | PRENSACABLE DE NYLON PARA CABLE 13-18MM
61 | 1 | Unidad | 436 | ARMARIO INDIVIDUAL ELÉCTRICO 2000X800X600 – SE 5834.500
62 | 1 | Unidad | 436 | ARMARIO COMPACTO 1000X1000X300 – CM 5118.500
TOTAL
SON PESOS………………..……………………..………………………………………………………………………………………
(EN LETRAS)
OFERENTE:
Nº CUIT:
TEL. DE CONTACTO:
E-MAIL:
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
PLAZO DE ENTREGA:
LUGAR DE ENTREGA:
FIRMA |  |  |  | ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE

## RUBROS (hidden)
RUBROS | COD
ALIMENTOS | 10
LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE OFICINA | 20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30
INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES | 40
BAZAR Y MENAJE | 50
FERRETERIA | 60
COMBUSTIBLES | 70
LUBRICANTES | 71
CARPINTERIA METALICA/ MADERA | 80
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | 90
TELEFONIA | 91
ELECTRONICA | 92
CERRAJERIA | 100
SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS | 120
INFORMATICA | 130
HARDWARE | 131
SOFTWARE | 132
LICENCIAS | 133
REPUESTOS Y CONSUMIBLES INFORMATICA | 134
REPUESTOS | 140
REPUESTOS DE EQUIPOS | 141
VIDRIERIA | 150
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 160
PINTURAS | 170
TAPICERIA Y CORTINERIA | 180
ARTICULOS DEL HOGAR | 190
ELECTRODOMESTICOS | 191
LINEA BLANCA | 192
CLIMATIZACION / VENTILACION | 193
HERRERIA | 200
HERRERIA ESTANDAR | 201
HERRERIA ARTISTICA | 202
HERRERIA DE OBRA | 203
PRODUCTOS VETERINARIOS | 210
EQUIPOS VARIOS | 240
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO | 241
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTACION | 242
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MECANICOS | 243
EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/ ELECTRONICO | 244
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CALIDAD NUCLEAR | 245
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 246
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION RADIOLOGICA | 247
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ROBOTICA | 248
MUEBLES Y MOBILIARIO | 270
GASES INDUSTRIALES/ LABORATORIO | 310
HERRAMIENTAS | 330
MAQUINAS HERRAMIENTAS | 331
HERRAMIENTAS MANUALES | 332
CINE/ TELEVISION/ RADIO/ FOTOGRAFIA | 360
IMPRENTA Y EDITORIALES | 380
BIBLIOGRAFIA | 381
NORMAS | 382
SERVICIOS BASICOS | 400
SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ REPARACION Y LIMPIEZA | 401
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 402
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DEPOSITO | 403
SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL | 404
SERVICIO DE NOTICIAS | 405
SERVICIO DE CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO/ CONGRESOS | 406
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 407
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 408
OTROS SERVICIOS | 409
CONSULTORIA DE INGENIERIA | 410
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL | 411
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA | 412
CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRONICA | 413
CONSULTORIA DE INGENIERIA HVAC | 414
CONSULTORIA DE INGENIERIA MECANICA | 415
CONSULTORIA DE INGENIERIA QUIMICA | 416
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN SEGURIDAD E HIGIENE | 417
CONSULTORIA DE INGENIERIA EN CAÑERIAS | 418
CONSULTORIA DE INGENIERIA NUCLEAR | 419
CONSULTORIA DE INSTRUMENTACION/ INSTRUMENTACION NUCLEAR/ SIST. I&C | 420
CONSULTORIA DE INGENIERIA DE PROCESOS | 421
CONSULTORIA DE INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 422
CONSULTORIA DE PROTECCION RADIOLOGICA | 423
CONSULTORIA DE ROBOTICA | 424
ALQUILER | 460
LEASING | 461
VEHICULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES | 470
PRODUCTOS MEDICO/ FARMACEUTICOS | 510
MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 520
BANCOS Y SEGUROS | 620
CEREMONIAL | 790
QUIMICOS | 800
CONSTRUCCION | 810
CONSTRUCCION CIVIL | 811
CONSTRUCCION MECANICA | 812
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES ESPECIALES MECANICOS | 813
FABRICACION DE GRANDES COMPONENTES I&C | 814
FABRICACION DE PIEZAS Y EQUIPOS | 815
MONTAJE | 820
CONSUMIBLES | 830
CONSUMIBLES ELECTRICOS | 831
CONSUMIBLES MECANICOS | 832
CONSUMIBLES ELECTRONICOS | 833
CONSUMIBLES NUCLEARES | 834
PROTOTIPOS MECANICOS Y DE INSTRUMENTACION | 840

## AREAS (hidden)
Número | Código de Area | Area
1 | A | (GA) Planificación - A
2 | AD | (GO) Archivo de Documentación - AD
3 | B | (GA) Div. IT (Tecnologías de la Información) - B
4 | C | (GI-CC) COORD. INGENIERÍA CIVIL - C
5 | CE | (GO) Coord. Montaje Electromecánico - CE
6 | CI | (GI-CI) COORD. I&C y TECNOLOGÍAS - CI
7 | CM | (GI-CM) COORD. ING. MECÁNICA, MATERIALES y END - CM
8 | CN | (GI-CN) COORD. INGENIERÍA NUCLEAR - CN
9 | CO | (GI-CO) COORD. PRESERVACIÓN INFO. y OPERACIÓN - CO
10 | CP | (GI-CP) COORD. CAPEM y PROCESOS - CP
11 | D | (GI-CI) Protección Radiológica - D
12 | DO | (GO) GERENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS - DO
13 | E | (GI) Ingeniería Electrica - E
14 | F | (GI-CP) Combustibles Nucleares - F
15 | G | (GA) GERENCIA DE ÁREA CAREM - G
16 | GO | (GA) GERENCIA OPERATIVA - GO
17 | H | (SA) Dpto. Personal - H
18 | I | (GI-CI) Instrumentación y Control - I
19 | IC | (GI-CI) Control de Planta - IC
20 | IF | (GI-CI) Instrumentación de Campo - IF
21 | IH | (GI-CI) HMI (Human Machine Interface) - IH
22 | II | (GI-CI) Integración - II
23 | IK | (GI-CI) Sensor de Posición de Barra - IK
24 | IN | (GI-CI) Instrumentación Nuclear - IN
25 | IP | (GI-CI) Sistemas de Protección del Reactor - IP
26 | IR | (GI-CI) Salas de Control - IR
27 | IS | (GI-CI) Simuladores - IS
28 | IT | (GI-CI) Sistema de Control - IT
29 | J | (GI-CI) Robótica - J
30 | K | (GI-CP) Desarrollos Tecnológicos y Experimentales - K
31 | L | (GA) Div. Licenciamiento - L
32 | M | (GI-CM) Mecánica - M
33 | ME | (GI-CM) Materiales y END - ME
34 | N | (GI-CN) Neutrónica - N
35 | Ñ | (GI) BOP (Balance of Plant) - Ñ
36 | O | (SA-O) DPTO. COMPRAS - O
37 | OC | (GO-OC) DPTO. OBRA CIVIL - OC
38 | OI | (GO-OC) Div. Inspección de Obra - OI
39 | OQ | (GO-OC) Div. Control de Calidad - OQ
40 | OT | (GO) Dpto. Oficina Técnica de Obra - OT
41 | P | (GA) INFORME DE DISEÑO
42 | PC | (GA) Ingeniería de Costos - PC
43 | PL | (GO) Dpto. Intendencia Predio LIMA - PL
44 | Q | (GA) Dpto. Gestión de Calidad - Q
45 | R | (GI-CP) Procesos - R
46 | RC | (GA) Sec. Relaciones con la Comunidad - RC
47 | S | (GI-CN) Seguridad Nuclear - S
48 | SA | (SA) SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN CAREM - SA
49 | SC | (SA-O) Div. Contrataciones - SC
50 | SF | (SA) Dpto. Finanzas - SF
51 | SG | (SA) Dpto. Contabilidad - SG
52 | SH | (GA) Div. Medio Ambiente Seguridad e Higiene - SH
53 | T | (GI-CN) Termohidráulica - T
54 | TL | (GA) Div. Asistencia Técnico Legal - TL
55 | U | (GI-CP) Residuos Radioactivos y EECC Irradiadios - U
56 | UO | (SA-O) Div. Unidad Operativa de Compras - UO
57 | V | (GI) Lay Out - V
58 | W | (GI-CP) HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) - W
59 | X | (GI) GERENCIA DE INGENIERÍA CAREM - X
60 | XA | (SA) Div. Apoyo Administrativo CAB - XA
61 | XT | (GI) Dpto. Oficina Técnica de Ingeniería - XT
62 | Y | (GA) Seguridad Física - Y

## PROCED DE SELECCION (hidden)
LICITACION PUBLICA
CONCURSO DE PRECIOS
COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
CONTRATACION DIRECTA
COMPRA MENOR

## Dator Word (hidden)
Procedimiento N | Titulo | Fecha Apertura
#REF! | COMPONENTES ELECTRICOS | #REF!