**ANEXO D - CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de medida= 1 (comprende 1 análisis físico químico + 1 análisis bacteriológico)** | | | | |
| **LUGAR TOMA MUESTRA** | **FRECUENCIA TOMA MUESTRAS** | **CANTIDAD MUESTRAS CON PROTOCOLO OPDS** | **CANTIDAD MUESTRAS COMUNES** | **TOTAL TOMA MUESTRAS AL AÑO** |
| PLANTA DE TRATAMIENTO | mensual | 2 | 10 | 12 |
| POZO AGUA 1 | semestral | 2 | 0 | 2 |
| POZO AGUA 2 | semestral | 2 | 0 | 2 |
| TANQUE DE AGUA (canilla) | semestral | 0 | 2 | 2 |
| CANILLA 1 COMEDOR | mensual | 0 | 12 | 12 |
| CANILLA 2 ROTATIVA | bimestral | 0 | 5 | 5 |
| CANILLA 3 ROTATIVA | bimestral | 0 | 5 | 5 |
| BIDON AGUA ROTATIVO | mensual | 0 | 12 | 12 |
| AGUA SUPERFICIAL | Semestral | 6 | 0 | 6 |
| FREATIMETROS | Semestral | 18 | 0 | 18 |
| SEDIMENTOS | semestral | 6 | 0 | 6 |
| **TOTALES** | **ANUALMENTE:** | **36** | **46** | **82** |